ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ № 138

(при приеме оборудования на выкуп и комиссию)

«23»  июля  2021г.

| № лота | 138 |
| --- | --- |

| Наименование клиента | ООО «РИЦ» (испытания) |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Преобразователь частоты Е4-Р8402-400Н |
| Серийный номер | 2835014412701 |
| Дата изготовления | 26 февраля 2021 г. |
| Товарный вид | Эксплуатировался | Не эксплуатировался |
|  | + |  |
| Наличие упаковки | Наличие следов крепления | Наличие и состояние резиновых уплотнителей кабельных вводов | Наличие царапин, сколов, повреждений лакокрасочного покрытия | Наличие загрязнений |
| Штатная (повреждена), без п/э пакета | Незначительные | Все в наличии, не повреждены | Незначительные | Нет |
| Эксплуатировался с нарушениями ТУ или РЭ | Нет |
| Выполненные тесты и проверки | Силовая часть | Плата ЦП | Вентиляторы охлаждения | Силовые конденсаторы | Работа на нагрузке |
|  | + | + | + | + | + |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | Вышеуказанное оборудование соответствует ТУ и РЭ и признается годным к дальнейшей эксплуатации |

Ответственный инженер   ______________ (Вдовенко С. А.)